## Опросный лист
Опросной лист для заказа РУ 10кВ
№ п/п | Запрашиваемые данные |  |  | Однолинейная схема | Однолинейная схема | Однолинейная схема | Однолинейная схема | Однолинейная схема | Однолинейная схема | Однолинейная схема | Однолинейная схема | Однолинейная схема | Однолинейная схема | Однолинейная схема
1 | Тип ячеек
2 | Номинальное напряжение |  | кВ
3 | Номинальный ток сборных шин |  | А
4 | Ток отключения |  | кА
5 | Ток электродинамической стойкости |  | кА
6 | Номенклатурное обозначение шкафа
7 | Схема главных соединений
8 | Номер схемы вторичных соединений
9 | Номинальный ток шкафа
10 | Тип выключателя
11 | Характеристика привода | Напряжение катушки включения,В
Напряжение катушки отключения,В
12 | Номинальный ток трансформаторов тока
13 | Тип трансформаторов напряжения
14 | Ограничитель напряжения
14 | Тип трансформаторов СН
15 | Ток вставки предохранителя ПКТ
16 | Реле, требующие уточнения при электромеханической защите | Макс. токовая защита
Токовая отсечка
Земляная защита
Перегрузка
17 | Тип микропроцессорной защиты
18 | Электромагнитная блокировка | Положение ЗР
Положение ВЭ
19 | Механическая блокировка | Положение ЗР
Положение ВЭ
Дуговая защита (кол-во)
20 | Тип выполнения дуговой защиты ячеек
21 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности
Наименование заказчика, его координаты:_
Наименование объекта:_
План расположения ячеек прилагается на отдельном листе.

## План расположения ячеек
План расположения КРУ