## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КТПН 35/0,4кВ
Наименовании организации
Наименовании объекта
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Параметры |  |  | Требуемый параметр
Исполнение подстанции | Однотрансформаторная
Двухтрансформаторная
Тупиковая
Проходная
Исполнение ввода ВН | Воздушный | Кабельный
Климатическое исполнение | У1 | ХЛ1
РУ 35кВ
Портал с разъединителем 35кВ и ОПН-35кВ | да | нет
Номинальный ток главных шин Iн.с.ш. | А
Ток короткого замыкания Iк.з 1с | кА
Тип ячейки | Ячейка глухого ввода
Ячейка ввода с разъединетелем
Ячейка отходящей линии с элегазовым выключателем
Учет электроэнергии ВН | Да (тип счетчика) | Нет
Силовой трансформатор
Мощность силового тр-ра | 16-2500 кА
Тип силового тр-ра | Сухой | Масляный
Группа соединения обмоток | У/Ун-0 | D/Ун-11
РУ 0,4кВ
Исполнение выводов НН | Воздушный | Кабельный
ОПН на вводе НН | Да | Нет
Учет электроэнергии НН | Да (тип счетчика) | Нет
Вводной АВ 0,4 кВ | Номинал
Трансформатор тока | Номинал
Амперметр | Номинал
Вольтметр | Номинал
ОЛ №1 | Номинал, количество
ОЛ №2 | Номинал, количество
ОЛ №3 | Номинал, количество
ОЛ №4 | Номинал, количество
Дополнительное
выдвижное (ВД), втычное (ВТ), стационарное (СТ).
Компенсация реактивной мощности | да | нет
| Мощность | кВар
Для составления технико-коммерческого предложения желательно предоставить однолинейную схему с указанием:
- алгоритма работы АВР;
- видов защит.
Ответственное лицо заказчика:
Ф.И.О._________________________________________________________
Должность______________________________________________________
Подпись________________________________________________________